**附件1：物理治疗等设备**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **产品名称** |
| 1 | 空气压力波治疗仪 |
| 2 | 下肢关节康复器(踝关节) |
| 3 | 下肢关节康复器(下肢关节) |
| 4 | 足底压力泵 |
| 5 | 微波治疗机 |
| 6 | 红外偏正光 |
| 7 | 耳鸣治疗仪 |
| 8 | 骨微动力系统手柄 |
| 9 | 骨科手术常规器械 |
| 10 | 内镜磨钻手柄 |
| 11 | 垂体瘤手术器械包 |
| 12 | 神经外科常规手术器械包 |
| 13 | 开腹器械一套 |
| 14 | 腹腔镜器械一套 |
| 15 | 膝关节镜器械 |

**附件2：物理治疗等设备技术参数及报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **价格（元）** |
| 1 | 空气压力波治疗仪 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 下肢关节康复器(踝关节) |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 下肢关节康复器(下肢关节) |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 足底压力泵 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 微波治疗机 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 红外偏正光 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 耳鸣治疗仪 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 骨微动力系统手柄 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 骨科手术常规器械 | 腰椎手术器械包   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | | 牵开器 | 单钩 | 230\*60mm | 件 | 2 | | 牵开器 | 多钩三齿 | 290\*50mm | 件 | 1 | | 牵开器 | 多钩四齿 | 290\*60mm | 件 | 1 | | 椎板拉钩 | I型 | 中 | 件 | 1 | | 椎板拉钩 | I型 | 大 | 件 | 1 | | 打入器 | 脚踏I型 | 5\*12\*110° | 件 | 1 | | 骨刮匙 | Z型反口 | 铝柄90°\*5mm | 件 | 1 | | 骨膜剥离器 | 骨膜分离器 | 20mm | 件 | 1 | | 削切刀 | 黄韧带刀 | 260mm | 件 | 1 | | 骨刮匙 | 前弯 | 铝柄300\*3mm\*5° | 件 | 1 | | 骨刮匙 | 前弯 | 铝柄300\*4mm\*10° | 件 | 1 | | 骨刮匙 | 前弯 | 铝柄300\*6mm\*10° | 件 | 1 | | 骨刀 | 方骨刀 | 专家型280\*6mm | 件 | 1 | | 骨刀 | 方骨刀 | 专家型280\*10mm | 件 | 1 | | 骨刀 | 方骨刀 | 专家型280\*15mm | 件 | 1 | | 骨膜剥离器 | 标准 | 220\*16mm | 件 | 1 | | 神经根探子 | 弯头 | 3\*10mm | 件 | 1 | | 神经剥离子 | 圆头 | 5mm | 件 | 1 | | 髓核钳 | 直头 | 220\*2.0 | 件 | 2 | | 髓核钳 | 直头 | 220\*3.0 | 件 | 2 | | 髓核钳 | 带齿弯头 | 220\*3.0 | 件 | 2 | | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 220\*2.0\*110° | 件 | 2 | | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 220\*3.0\*130° | 件 | 2 | | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 220\*4.0\*130° | 件 | 2 | | 椎板咬骨钳 | 钳柄 | I型 | 件 | 3 | | 咬骨钳 | 双关节小弯 | 240\*3mm | 件 | 1 | | 咬骨钳 | 双关节小弯 | 240\*4mm | 件 | 1 | | 咬骨钳 | 棘突咬骨钳 | 260mm | 件 | 1 | | 骨剪 | 棘突剪 | 弯头260mm | 件 | 1 | | 骨剪 | 双关节咬骨剪 | 直头240mm | 件 | 1 | | 骨科用神经根拉钩 | I型 | 135°x3 | 件 | 1 | | 骨科用神经根拉钩 | I型 | 135°x5 | 件 | 1 | | 神经剥离子 | 带刃 | 5mm | 件 | 1 | | 骨锤 | / | / | 件 | 1 | | 腰椎手术器械盒 | / | / | 件 | 1 |   颈椎手术器械包   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | | 牵开器 | 单钩后颅 | 220mm | 件 | 2 | | 牵开器 | 多钩后颅 | 200\*18mm | 件 | 2 | | 椎板拉钩 | 颈椎S型拉钩 | 245\*24mm | 件 | 2 | | 椎板拉钩 | 颈椎拉钩 | 25mm | 件 | 1 | | 椎板拉钩 | 颈椎拉钩 | 30mm | 件 | 1 | | 牵开器 | 颈椎牵开器(双向) | 150mm | 件 | 1 | | 骨科用扳手 | 撑开钉打入器 | 240mm | 件 | 1 | | 骨定位针 | 撑开钉 | 70mm | 件 | 2 | | 骨刀 | 方骨刀 | 滚花柄220\*3mm | 件 | 1 | | 骨刀 | 方骨刀 | 滚花柄220\*4mm | 件 | 1 | | 骨刀 | 方骨刀 | 滚花柄220\*5mm | 件 | 1 | | 骨刀 | 方骨刀 | 滚花柄220\*8mm | 件 | 1 | | 削切刀 | 黄韧带刀 | 260mm | 件 | 1 | | 骨刮匙 | 前弯 | 铝柄300\*2mm\*10° | 件 | 1 | | 骨刮匙 | 反口 | 铝柄260\*2mm | 件 | 1 | | 骨刮匙 | 前弯 | 铝柄300\*3mm\*10° | 件 | 1 | | 咬骨钳 | 双关节小弯 | 180\*2mm | 件 | 1 | | 咬骨钳 | 双关节直头 | 180\*2mm | 件 | 1 | | 骨膜剥离器 | 标准 | 190\*6mm | 件 | 1 | | 骨剪 | 咬骨剪 | 直头180mm | 件 | 1 | | 吸引管 | 可控吸引器 | 2mm | 件 | 1 | | 吸引管 | 可控吸引器 | 3mm | 件 | 1 | | 神经剥离子 | 带钩槽 | 3mm | 件 | 1 | | 神经剥离子 | 圆头 | 3mm | 件 | 1 | | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 220\*1.0\*90° | 件 | 2 | | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 220\*1.0\*110° | 件 | 2 | | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 220\*2.0\*130° | 件 | 2 | | 椎板咬骨钳 | 旋转型 | 220\*2.0\*110° | 件 | 2 | | 椎板咬骨钳 | 钳柄 | I型 | 件 | 4 | | 髓核钳 | 直头 | 220\*2.0 | 件 | 2 | | 髓核钳 | 弯头 | 220\*2.0 | 件 | 2 | | 髓核钳 | 带齿直头 | 220\*2.0 | 件 | 2 | | 髓核钳 | 带齿弯头 | 220\*3.0 | 件 | 2 | | 骨锤 | 骨锤硅胶柄 | 300g | 件 | 1 | | 打入器 | 顶骨棒 (直) | 6 | 件 | 1 | | 颈椎手术器械盒 | / | / | 件 | 1 |   关节镜下肩关节手术器械包   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | | 骨定位针 | 交换棒 | 4\*310mm | 件 | 1 | | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩（左） | 45° | 件 | 1 | | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩（右） | 45° | 件 | 1 | | 骨科用穿线器 | 缝合弯钩（直） | / | 件 | 1 | | 骨定位针 | 导引线 | 1.2 | 件 | 3 | | 骨凿 | 骨铲 | 230mm\*4mm | 件 | 1 | | 骨凿 | 骨铲 | 25°\*4\*8mm | 件 | 1 | | 骨膜剥离器 | 圆头剥离器 | 6mm | 件 | 1 | | 骨挫 | 挫剥离器 | 12\*5.5mm | 件 | 1 | | 骨刮匙 | 软骨空心（圆头） | 3.5mm | 件 | 1 | | 骨探针 | 探钩 | 1.4\*3.4mm | 件 | 1 | | 骨科用穿线器 | 钩线器 | 255mm | 件 | 1 | | 骨科用穿线器 | 推结器I型 | 1.3 | 件 | 1 | | 骨锤 | 骨锤金属柄 | 100g | 件 | 1 | | 膝关节韧带手术剪 | 剪线钳 | 140mm | 件 | 1 | | 夹持钳 | 抓线钳 | 005号 | 件 | 1 | | 肌腱钳 | 软组织抓钳002号 | 140\*4.5mm | 件 | 1 | | 夹持钳 | 抓线钳 | 004号 | 件 | 1 | | 肩关节手术器械盒 | / | / | 件 | 1 |   手外显微器械包   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | | 持针钳 | 显微直 | 140\*0.35mm | 件 | 1 | | 持针钳 | 显微弯 | 140\*0.35mm | 件 | 1 | | 显微剪 | 直有齿 | 140mm | 件 | 1 | | 显微剪 | 弯有齿 | 140mm | 件 | 1 | | 显微镊 | 直型 | 150\*0.15mm | 件 | 1 | | 显微镊 | 弯型 | 150\*0.15mm | 件 | 1 | | 显微镊 | 直型 | 150\*0.3mm平台 | 件 | 1 | | 显微镊 | 弯型 | 150\*0.3mm平台 | 件 | 1 | | 止血夹 | 直型 | 大号 | 件 | 2 | | 止血夹 | 直型 | 小号 | 件 | 2 | | 冲洗针 | 4# | 直 | 件 | 1 | | 冲洗针 | 4# | 弯 | 件 | 1 | | 器械盒 | / | / | 件 | 1 | | 1 | 套 |  |
| 10 | 内镜磨钻手柄 |  | 1 | 个 |  |
| 11 | 垂体瘤手术器械包 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | | 产品规格 | | 单位 | | 数量 | | | 垂体窥镜 | | 80×11，无齿，双外翻 | | 把 | | 1 | | | 垂体窥镜 | | 90×11，无齿，双外翻 | | 把 | | 1 | | | 骨凿 | | 200×5，枪形，月牙 | | 把 | | 1 | | | 转换式咬骨钳 | | 180×2.5×90° | | 件 | | 1 | | | 转换式咬骨钳 | | 180×2.5×120° | | 件 | | 1 | | | 脑吸引管 | | 270×Φ1.5，可控缩口 | | 把 | | 1 | | | 脑吸引管 | | 270×Φ2，可控缩口 | | 把 | | 1 | | | 脑吸引管 | | 270×Φ2.5，可控缩口 | | 把 | | 1 | | | 脑吸引管 | | 270×Φ3，可控缩口 | | 把 | | 1 | | | 鞍隔刀 | | 230×2 | | 把 | | 1 | | | 鞍隔刀 | | 230×4 | | 把 | | 1 | | | 肿瘤摘除钳 | | 直头165×3 | | 把 | | 1 | | | 肿瘤摘除钳 | | 右向165×3 | | 把 | | 1 | | | 肿瘤摘除钳 | | 左向165×3 | | 把 | | 1 | | | 骨锤 | | 180/50g | | 件 | | 1 | | | 显微刮匙 | | 240×3，枪状，上弯，环状 | | 支 | | 1 | | | 显微刮匙 | | 240×3，枪形，下弯，环状 | | 支 | | 1 | | | 显微刮匙 | | 240×3，枪状，左弯，环状 | | 支 | | 1 | | | 显微刮匙 | | 240×3，枪形，右弯，环状 | | 支 | | 1 | | | 显微镊 | | 200×3，枪状，直型，匙形 | | 件 | | 1 | | | 显微镊 | | 200×3，枪状，上弯，匙形 | | 件 | | 1 | | | 显微镊 | | 200×3，枪状，下弯，匙形 | | 件 | | 1 | | | 定制器械盒 | | 根据器械尺寸定制 | | 个 | | 1 | | | 1 | 套 |  |
| 12 | 神经外科常规手术器械包 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | | 后颅凹牵开器 | 280×30，活动式，4×4钩，钝钩，直型 | 把 | 2 | | 后颅凹牵开器 | 180×24，活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8° | 件 | 2 | | 脑膜剥离器 | 240 | 把 | 1 | | 脑压板 | 200×7×9 | 把 | 2 | | 脑压板 | 200×5×3 | 把 | 2 | | 脑压板 | 200×15×18 | 把 | 2 | | 脑吸引管 | 直，可控，2柄9头，可控吸引管柄 | 把 | 1 | | 脑吸引管 | 150×Ф1.2，2柄9头，可控吸引管头，可控 | 把 | 1 | | 脑吸引管 | 150×Ф2，可控，2柄9头，可控吸引管头 | 把 | 1 | | 脑吸引管 | 150×Ф3，可控，2柄9头，可控吸引管头 | 把 | 1 | | 脑吸引管 | 150×Ф4，可控，2柄9头，可控吸引管头 | 把 | 1 | | 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿 | 把 | 2 | | 转换式咬骨钳 | 180×3×90° | 件 | 2 | | 双臂固定夹 | / | 个 | 1 | | 显微组织镊 | 240，1×2钩，枪状 | 件 | 1 | | Z显微镊 | 240×0.6，枪状，无齿，精细型 | 件 | 1 | | 显微钩 | 230×1×2.5×135°，球头 | 把 | 1 | | 1 | 套 |  |
| 13 | 开腹器械一套 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | | 分离结扎钳 | 240×19×90°，角弯，全齿 | 把 | 2 | | 止血钳 | 240，弯，全齿 | 把 | 2 | | 皮肤拉钩 | 160×8×9，钝，双钩 | 把 | 1 | | 皮肤拉钩 | 130×0.3×5，锐，单齿 | 把 | 1 | | 1 | 套 |  |
| 14 | 腹腔镜器械一套 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | | 单极分离钳DJFL105 | 330×Φ5 | 把 | 2 | | 单极抓钳DJZQ105 | 330×Φ5 | 把 | 1 | | 带锁抓钳（金属手柄） | 330×Ф10 | 把 | 1 | | 单极剪DJJD105 | 330×Φ5 | 把 | 2 | | 双极电凝钳 | 330×Ф5 | 把 | 2 | | 单极电极DJDJ105 | 330×Ф5 | 把 | 1 | | 弯针持针器 | 330×Ф5 弯头 | 把 | 1 | | 单极抓钳DJZQ205 | 420×Ф5 | 把 | 1 | | 穿刺器1 | Ф10.5 | 把 | 1 | | 穿刺器2 | Ф5.5 | 把 | 2 | | 1 | 套 |  |
| 15 | 膝关节镜器械 | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | | 肌腱钳 | 130\*4.0mm | 把 | 1 | | 肌腱钳 | 130\*5.1mm | 把 | 2 | | 肌腱钳 | 130\*3.9mm | 把 | 1 | | 肌腱钳 | 130\*3.9mm | 把 | 1 | | 骨定位针 | φ4\*310mm | 根 | 2 | | 夹持钳 | 004号 | 把 | 1 | | 骨科用穿线器 | φ1.3 | 个 | 1 | | 膝关节韧带手术剪 | 140mm | 把 | 1 | | 1 | 套 |  |