- 附件2：物理治疗等设备技术参数及报价表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压力波治疗仪 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 下肢关节康复器(踝关节) |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 下肢关节康复器(下肢关节) |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 足底压力泵 |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 微波治疗机 |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 红外偏正光 |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 耳鸣治疗仪 |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 骨微动力系统手柄 |  | 1 | 个 |  |
| 9 | 骨科手术常规器械 | 腰椎手术器械包 产品名称; 型号; 规格; 单位; 数量. 牵开器; 单钩; 230*60mm; 件; 2. 牵开器; 多钩三齿; 290*50mm; 件; 1. 牵开器; 多钩四齿; 290*60mm; 件; 1. 椎板拉钩; I型; 中; 件; 1. 椎板拉钩; I型; 大; 件; 1. 打入器; 脚踏I型; 5*12*110°; 件; 1. 骨刮匙; Z型反口; 铝柄90°*5mm; 件; 1. 骨膜剥离器; 骨膜分离器; 20mm; 件; 1. 削切刀; 黄韧带刀; 260mm; 件; 1. 骨刮匙; 前弯; 铝柄300*3mm*5°; 件; 1. 骨刮匙; 前弯; 铝柄300*4mm*10°; 件; 1. 骨刮匙; 前弯; 铝柄300*6mm*10°; 件; 1. 骨刀; 方骨刀; 专家型280*6mm; 件; 1. 骨刀; 方骨刀; 专家型280*10mm; 件; 1. 骨刀; 方骨刀; 专家型280*15mm; 件; 1. 骨膜剥离器; 标准; 220*16mm; 件; 1. 神经根探子; 弯头; 3*10mm; 件; 1. 神经剥离子; 圆头; 5mm; 件; 1. 髓核钳; 直头; 220*2.0; 件; 2. 髓核钳; 直头; 220*3.0; 件; 2. 髓核钳; 带齿弯头; 220*3.0; 件; 2. 椎板咬骨钳; 旋转型; 220*2.0*110°; 件; 2. 椎板咬骨钳; 旋转型; 220*3.0*130°; 件; 2. 椎板咬骨钳; 旋转型; 220*4.0*130°; 件; 2. 椎板咬骨钳; 钳柄; I型; 件; 3. 咬骨钳; 双关节小弯; 240*3mm; 件; 1. 咬骨钳; 双关节小弯; 240*4mm; 件; 1. 咬骨钳; 棘突咬骨钳; 260mm; 件; 1. 骨剪; 棘突剪; 弯头260mm; 件; 1. 骨剪; 双关节咬骨剪; 直头240mm; 件; 1. 骨科用神经根拉钩; I型; 135°x3; 件; 1. 骨科用神经根拉钩; I型; 135°x5; 件; 1. 神经剥离子; 带刃; 5mm; 件; 1. 骨锤; /; /; 件; 1. 腰椎手术器械盒; /; /; 件; 1. 颈椎手术器械包 产品名称; 型号; 规格; 单位; 数量. 牵开器; 单钩后颅; 220mm; 件; 2. 牵开器; 多钩后颅; 200*18mm; 件; 2. 椎板拉钩; 颈椎S型拉钩; 245*24mm; 件; 2. 椎板拉钩; 颈椎拉钩; 25mm; 件; 1. 椎板拉钩; 颈椎拉钩; 30mm; 件; 1. 牵开器; 颈椎牵开器(双向); 150mm; 件; 1. 骨科用扳手; 撑开钉打入器; 240mm; 件; 1. 骨定位针; 撑开钉; 70mm; 件; 2. 骨刀; 方骨刀; 滚花柄220*3mm; 件; 1. 骨刀; 方骨刀; 滚花柄220*4mm; 件; 1. 骨刀; 方骨刀; 滚花柄220*5mm; 件; 1. 骨刀; 方骨刀; 滚花柄220*8mm; 件; 1. 削切刀; 黄韧带刀; 260mm; 件; 1. 骨刮匙; 前弯; 铝柄300*2mm*10°; 件; 1. 骨刮匙; 反口; 铝柄260*2mm; 件; 1. 骨刮匙; 前弯; 铝柄300*3mm*10°; 件; 1. 咬骨钳; 双关节小弯; 180*2mm; 件; 1. 咬骨钳; 双关节直头; 180*2mm; 件; 1. 骨膜剥离器; 标准; 190*6mm; 件; 1. 骨剪; 咬骨剪; 直头180mm; 件; 1. 吸引管; 可控吸引器; 2mm; 件; 1. 吸引管; 可控吸引器; 3mm; 件; 1. 神经剥离子; 带钩槽; 3mm; 件; 1. 神经剥离子; 圆头; 3mm; 件; 1. 椎板咬骨钳; 旋转型; 220*1.0*90°; 件; 2. 椎板咬骨钳; 旋转型; 220*1.0*110°; 件; 2. 椎板咬骨钳; 旋转型; 220*2.0*130°; 件; 2. 椎板咬骨钳; 旋转型; 220*2.0*110°; 件; 2. 椎板咬骨钳; 钳柄; I型; 件; 4. 髓核钳; 直头; 220*2.0; 件; 2. 髓核钳; 弯头; 220*2.0; 件; 2. 髓核钳; 带齿直头; 220*2.0; 件; 2. 髓核钳; 带齿弯头; 220*3.0; 件; 2. 骨锤; 骨锤硅胶柄; 300g; 件; 1. 打入器; 顶骨棒 (直); 6; 件; 1. 颈椎手术器械盒; /; /; 件; 1. 关节镜下肩关节手术器械包 产品名称; 型号; 规格; 单位; 数量. 骨定位针; 交换棒; 4*310mm; 件; 1. 骨科用穿线器; 缝合弯钩（左）; 45°; 件; 1. 骨科用穿线器; 缝合弯钩（右）; 45°; 件; 1. 骨科用穿线器; 缝合弯钩（直）; /; 件; 1. 骨定位针; 导引线; 1.2; 件; 3. 骨凿; 骨铲; 230mm*4mm; 件; 1. 骨凿; 骨铲; 25°*4*8mm; 件; 1. 骨膜剥离器; 圆头剥离器; 6mm; 件; 1. 骨挫; 挫剥离器; 12*5.5mm; 件; 1. 骨刮匙; 软骨空心（圆头）; 3.5mm; 件; 1. 骨探针; 探钩; 1.4*3.4mm; 件; 1. 骨科用穿线器; 钩线器; 255mm; 件; 1. 骨科用穿线器; 推结器I型; 1.3; 件; 1. 骨锤; 骨锤金属柄; 100g; 件; 1. 膝关节韧带手术剪; 剪线钳; 140mm; 件; 1. 夹持钳; 抓线钳; 005号; 件; 1. 肌腱钳; 软组织抓钳002号; 140*4.5mm; 件; 1. 夹持钳; 抓线钳; 004号; 件; 1. 肩关节手术器械盒; /; /; 件; 1. 手外显微器械包 产品名称; 型号; 规格; 单位; 数量. 持针钳; 显微直; 140*0.35mm; 件; 1. 持针钳; 显微弯; 140*0.35mm; 件; 1. 显微剪; 直有齿; 140mm; 件; 1. 显微剪; 弯有齿; 140mm; 件; 1. 显微镊; 直型; 150*0.15mm; 件; 1. 显微镊; 弯型; 150*0.15mm; 件; 1. 显微镊; 直型; 150*0.3mm平台; 件; 1. 显微镊; 弯型; 150*0.3mm平台; 件; 1. 止血夹; 直型; 大号; 件; 2. 止血夹; 直型; 小号; 件; 2. 冲洗针; 4#; 直; 件; 1. 冲洗针; 4#; 弯; 件; 1. 器械盒; /; /; 件; 1. | 1 | 套 |  |
| 10 | 内镜磨钻手柄 |  | 1 | 个 |  |
| 11 | 垂体瘤手术器械包 | 产品名称; 产品规格; 单位; 数量. 垂体窥镜; 80×11，无齿，双外翻; 把; 1. 垂体窥镜; 90×11，无齿，双外翻; 把; 1. 骨凿; 200×5，枪形，月牙; 把; 1. 转换式咬骨钳; 180×2.5×90°; 件; 1. 转换式咬骨钳; 180×2.5×120°; 件; 1. 脑吸引管; 270×Φ1.5，可控缩口; 把; 1. 脑吸引管; 270×Φ2，可控缩口; 把; 1. 脑吸引管; 270×Φ2.5，可控缩口; 把; 1. 脑吸引管; 270×Φ3，可控缩口; 把; 1. 鞍隔刀; 230×2; 把; 1. 鞍隔刀; 230×4; 把; 1. 肿瘤摘除钳; 直头165×3; 把; 1. 肿瘤摘除钳; 右向165×3; 把; 1. 肿瘤摘除钳; 左向165×3; 把; 1. 骨锤; 180/50g; 件; 1. 显微刮匙; 240×3，枪状，上弯，环状; 支; 1. 显微刮匙; 240×3，枪形，下弯，环状; 支; 1. 显微刮匙; 240×3，枪状，左弯，环状; 支; 1. 显微刮匙; 240×3，枪形，右弯，环状; 支; 1. 显微镊; 200×3，枪状，直型，匙形; 件; 1. 显微镊; 200×3，枪状，上弯，匙形; 件; 1. 显微镊; 200×3，枪状，下弯，匙形; 件; 1. 定制器械盒; 根据器械尺寸定制; 个; 1. | 1 | 套 |  |
| 12 | 神经外科常规手术器械包 | 产品名称; 产品规格; 单位; 数量. 后颅凹牵开器; 280×30，活动式，4×4钩，钝钩，直型; 把; 2. 后颅凹牵开器; 180×24，活动式，4×3钩，活节带齿，头弯8°; 件; 2. 脑膜剥离器; 240; 把; 1. 脑压板; 200×7×9; 把; 2. 脑压板; 200×5×3; 把; 2. 脑压板; 200×15×18; 把; 2. 脑吸引管; 直，可控，2柄9头，可控吸引管柄; 把; 1. 脑吸引管; 150×Ф1.2，2柄9头，可控吸引管头，可控; 把; 1. 脑吸引管; 150×Ф2，可控，2柄9头，可控吸引管头; 把; 1. 脑吸引管; 150×Ф3，可控，2柄9头，可控吸引管头; 把; 1. 脑吸引管; 150×Ф4，可控，2柄9头，可控吸引管头; 把; 1. 脑部解剖镊; 200×1，直形，有齿; 把; 2. 转换式咬骨钳; 180×3×90°; 件; 2. 双臂固定夹; /; 个; 1. 显微组织镊; 240，1×2钩，枪状; 件; 1. Z显微镊; 240×0.6，枪状，无齿，精细型; 件; 1. 显微钩; 230×1×2.5×135°，球头; 把; 1. | 1 | 套 |  |
| 13 | 开腹器械一套 | 产品名称; 产品规格; 单位; 数量. 分离结扎钳; 240×19×90°，角弯，全齿; 把; 2. 止血钳; 240，弯，全齿; 把; 2. 皮肤拉钩; 160×8×9，钝，双钩; 把; 1. 皮肤拉钩; 130×0.3×5，锐，单齿; 把; 1. | 1 | 套 |  |
| 14 | 腹腔镜器械一套 | 产品名称; 产品规格; 单位; 数量. 单极分离钳DJFL105; 330×Φ5; 把; 2. 单极抓钳DJZQ105; 330×Φ5; 把; 1. 带锁抓钳（金属手柄）; 330×Ф10; 把; 1. 单极剪DJJD105; 330×Φ5; 把; 2. 双极电凝钳; 330×Ф5; 把; 2. 单极电极DJDJ105; 330×Ф5; 把; 1. 弯针持针器; 330×Ф5 弯头; 把; 1. 单极抓钳DJZQ205; 420×Ф5; 把; 1. 穿刺器1; Ф10.5; 把; 1. 穿刺器2; Ф5.5; 把; 2. | 1 | 套 |  |
| 15 | 膝关节镜器械 | 产品名称; 产品规格; 单位; 数量. 肌腱钳; 130*4.0mm; 把; 1. 肌腱钳; 130*5.1mm; 把; 2. 肌腱钳; 130*3.9mm; 把; 1. 肌腱钳; 130*3.9mm; 把; 1. 骨定位针; φ4*310mm; 根; 2. 夹持钳; 004号; 把; 1. 骨科用穿线器; φ1.3; 个; 1. 膝关节韧带手术剪; 140mm; 把; 1. | 1 | 套 |  |